食品药品行政处罚文书

行政处罚决定书

（穗）食药监械罚〔2018〕1号

当事人：广州木车生物医学工程有限公司

地址（住址）：广州市花都区花安中路1号之二十三、二十七、二十九

邮编：510000

营业执照或其他资质证明：《营业执照》        编号：91440114065811875G

法定代表人（负责人）：张少冰；       性别：女           职务：法定代表人

违法事实：

广州木车生物医学工程有限公司在2017年7月13日生产不符合强制性国家标准的医疗器械“血液透析和相关治疗用水处理设备”（型号规格：RO-2000,产品编号：20170713-001），货值金额27000.00元。

相关证据：

《现场检查笔录》、《询问调查笔录》、《广州木车生物医学工程有限公司提供的原料购进、生产检验等资料复印件》、《国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心检验报告》（报告编号：SJ17040006）、《广州木车生物医学工程有限公司提供的情况说明》、《电话记录》等。

你公司的上述行为已违反了《医疗器械监督管理条例》第六条第一款的规定：医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准。

鉴于你公司的违法行为轻微并及时纠正，且危害后果较为轻微，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十二条第一款第（六）项应当减轻处罚的情节。经综合裁量，给予减轻处罚。

行政处罚依据和种类：

依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第一项的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证；（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的。

本局决定对你（单位）给予以下行政处罚：罚款27000.00元。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府或广东省食品药品监督管理局申请行政复议，复议机关地址和电话分别为广州市越秀区小北路金和大厦2楼、83555988；广州市越秀区东风东路753-2号、37886888，也可以于6个月内依法向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。

（公    章）

2018年04月17日

注：正文3号仿宋体字，存档（1），必要时交×××人民法院强制执行（1）。