食品药品行政处罚文书

行政处罚决定书

穗食药监械罚［2018］12号

当事人：广州市白云区仁善慧民大药房

地址（住址）：广州市白云区龙兴中路10号102房                邮编：/

营业执照或其他资质证明：营业执照        编号：914401013313794737

法定代表人（负责人）：梁东云；       性别：男           职务：/

违法事实：

你单位于2017年4月14日至7月销售未依法注册的第二类医疗器械风湿贴远红外磁疗贴违法所得为400.00元。

相关证据：

《营业执照》复印件、《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件、梁东云身份证复印件、《现场检查笔录》、《询问调查笔录》、《验收入库单》等。

你单位的上述行为已违反了《医疗器械监督管理条例》第四十条的规定：医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。

鉴于你单位经营违法产品的时间超过3个月，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十条第二款第（三）项规定的可以从重处罚情节；你单位经营违法产品的数量较少，且能主动进行产品召回，主动消除或减轻违法行为危害后果，违法行为轻微并及时纠正，且危害后果较为轻微，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十二条第一款第（六）项规定的应当减轻处罚的情节。经综合裁量，给予减轻处罚。

行政处罚依据和种类：

依据《医疗器械监督管理条例》第六十三条第一款的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得、违法生产经营的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品；违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的，并处5万元以上10万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上20倍以下罚款；情节严重的，5年内不受理相关责任人及企业提出的医疗器械许可申请：（一）生产、经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的；

本局决定对你（单位）给予以下行政处罚：1、	没收违法所得400.00元；

2、	罚款2000.00元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到广州市非税收入缴款通知书上指定的银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府或广东省食品药品监督管理局申请行政复议，复议机关地址和电话分别为广州市越秀区小北路金和大厦2楼、83555988；广州市越秀区东风东路753-2号、37886888，也可以于6个月内依法向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。

（公    章）

2018年04月16日

注：正文3号仿宋体字，存档（1），必要时交×××人民法院强制执行（1）。