食品药品行政执法文书

行政处罚决定书

（穗）食药监械罚〔2018〕18号

当事人：广东康业医疗设备有限公司

地  址：广东省广州市越秀区广州大道中307号1510房               邮  编：510000

营业执照或其他资质证明：《营业执照》       统一社会信用代码：914400007076634494

法定代表人: 彭建     性别：男      职务：法定代表人

违法事实：

经查，你单位于2013年7月至2017年9月期间，生产并销售微波治疗仪（型号：KYWB-2000；注册证编号：国食药监械（准）字2009第3251008号），其产品机身标签内容与经注册的内容不一致。

相关证据：

湘阴县食品药品工商质量监督管理局《协助调查函》；当事人提供的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械生产许可证》复印件；彭建身份证复印件；涉案产品生产记录复印件；涉案产品探头原料购销合同复印件；涉案产品销售出库发货清单复印件；涉案产品《医疗器械注册证》复印件；微波治疗仪《广东省企业产品标准》复印件；微波治疗仪《技术要求》复印件；KYWB-2000型微波治疗仪《检验报告》复印件；KYWB-2000型微波治疗仪《产品有效期验证报告》复印件；《独家代理合同》复印件；《整改报告》；《KYWB-2000型微波治疗仪外观更改情况说明》和《申请材料补正通知书》；《情况说明》；《KYWB-2000型微波治疗仪价格执行情况说明》；《KYWB-2000型微波治疗仪标签更改情况说明》、《微波治疗仪标签整改情况说明》；《现场检查笔录》；《责令改正通知书》；对彭建的《询问调查笔录》2份；协查函（穗食药监药分函[2018]63号）；敦化市市场和质量监督管理局复函。

你单位的行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第二十七条第一款的规定：医疗器械应当有说明书、标签。说明书、标签的内容应当与经注册或者备案的相关内容一致。

鉴于你单位的违法行为持续时间超过6个月，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十条第一款第（四）项规定的应当从重处罚的情形；同时你单位生产的KYWB-2000型微波治疗仪未向监管部门备案，擅自改变外观，涉嫌违反了《医疗器械监督管理条例》第十四条的规定，属于同一行为违反一部法律法规内两个不同内容的条、款、项，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十八条第二款规定的可以从重处罚的情形。因此给予从重处罚。

行政处罚依据和种类：

根据《医疗器械监督管理条例》第六十七条第（二）项的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：（二）生产、经营说明书、标签不符合本条例规定的医疗器械的。

本局决定对你单位给予以下行政处罚：罚款28000.00元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到《广州市非税收入缴款通知书》上所列银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府或广东省食品药品监督管理局申请行政复议，复议机关地址和电话分别为广州市越秀区小北路金和大厦2楼、83555988；广州市越秀区东风东路753-2号、37886888，也可以于6个月内依法向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。

（公    章）

2018年5月28日