食品药品行政处罚文书

行政处罚决定书

（穗）食药监械罚〔2018〕7号

当事人：广州艾能巨医疗保健用品有限公司

地址（住址）：广州市白云区鹤龙街鹤边大彭岭七横路29号B5栋二楼        邮编：510000

营业执照或其他资质证明：《营业执照》

编号：统一社会信用代码： 91440101661827638X

法定代表人（负责人）：陈金森；       性别：男           职务：法定代表人

违法事实：

你单位于2017年5月生产不符合强制性国家标准的医疗器械中频电磁治疗仪（型号规格A320）,但未销售,无违法所得，上述产品的货值金额为550.00元。

相关证据：

《营业执照》，《医疗器械生产许可证》，《医疗器械注册证》，《检验报告》，《生产过程记录》，《情况说明》，《现场检查笔录》，《询问调查笔录》，《查封（扣押）决定书》等。

你单位的上述行为违反了《医疗器械监督管理条例》第六条第一款的规定：医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准。

鉴于你单位因生产不符合强制性标准的医疗器械中频电磁治疗仪，2017年8月被行政处罚，经处理后重犯，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十条第一款第（十五）项的应当从重处罚情节。你单位生产的涉案产品均未销售，尚未造成危害，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十二条第一款第（六）项的应当减轻处罚情节。经综合裁量，给予一般处罚。

行政处罚依据和种类：

依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第（一）项的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的。

本局决定对你（单位）给予以下行政处罚：    1.没收违法产品中频电磁治疗仪（型号规格A320）4台；2.罚款35000.00元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到《广州市非税收入缴款通知书》上所列银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府或广东省食品药品监督管理局申请行政复议，复议机关地址和电话分别为广州市越秀区小北路金和大厦2楼、83555988；广州市越秀区东风东路753-2号、37886888，也可以于6个月内依法向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。

（公    章）

2018年04月23日

注：正文3号仿宋体字，存档（1），必要时交×××人民法院强制执行（1）。