食品药品行政处罚文书

行政处罚决定书

（穗）食药监械罚〔2018〕126号

当事人：广东泽昌贸易有限公司

地址（住址）：广州市白云区机场路兵房街261号                邮编：510000

营业执照或其他资质证明：《营业执照》        编号：91440000719280808H

组织机构代码（身份证）号：/

法定代表人（负责人）：张春泽；       性别：/           职务：法定代表人

违法事实：

你单位于2017年10月14日生产不符合强制性行业标准的医用外科口罩（批号：2017/10/15），货值金额为77580.00元。

相关证据：

《营业执照》、《医疗器械生产许可证》以及《医疗器械注册证》复印件、《检验报告》、张春泽身份证复印件、《现场检查笔录》、《询问调查笔录》等。

你单位的上述行为违反了《医疗器械监督管理条例》第六条第一款的规定：医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准，尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准。

鉴于你单位收到不合格报告后立即向客户发出召回通知书，且未收到有关产品质量方面的反馈或投诉。你单位能主动消除或减轻违法行为危害后果、违法行为社会危害性较小、未造成严重危害后果，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十二条第一款第（二）项应当减轻处罚的情形。

经综合裁量，给予减轻处罚。

行政处罚依据和种类：

依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第一项的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：

（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的。

本局决定对你（单位）给予以下行政处罚：罚款232740.00元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到广州市非税收入缴款通知书上指定的银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广东省药品监督管理局(地址：广州市越秀区东风东路753-2号，电话：37886888)或者广州市人民政府(地址：广州市越秀区小北路金和大厦2楼，电话：83555988)申请行政复议，也可以于6个月内依法向广州铁路运输法院提起行政诉讼。

（公    章）

2018年11月09日